## Feuille1
Nom du site État	coordonnées	Description de l’action	n° fiche	coût TTC	gain / KWh / m³	diminution GES attendue	tps de retour	Equiv CEE
DDTM Serpette	10 bd Gaston Serpette / 44 036 Nantes	Mettre en œuvre des lampes plus économes / (Led au niveau des ascenseurs, du parking,…	3	40 à 80 € / unité (Hors mise en œuvre)	Oui	Oui	6 mois à 1 an
		Installer des commandes automatiques / - minuteries dans les escaliers de la Tour et du sous-sol parking, / - détecteurs de présence dans les cabines d’ascenseurs et les salles de réunion	33	60 à 100 € / unité (Hors mise en œuvre)	Oui	Oui	Rapide selon fréquentation
		Désembouer les réseaux de chauffage	7	1 200 € à 4 800 €	Oui	Oui	1 à 7 ans
		Remplacer les calorifugeages dégradés / (chaufferie)	39		Oui	Oui	2 à 3 ans
		Installer des dispositifs de coupe veille ou une gestion technique (GTB) / - achat de prises programmables pour couper l’alimentation des imprimantes le soir et le WE / Ou installation d’une GTB qui gère les équipements électriques du bâtiment	27	15 à 20 €/ prise	Oui	Oui	2 ans
		Rehausser la température de consigne des salles serveur / Passer de 20 à 22°c	31	0
		Installer des mousseurs à économie d’eau sur les robinets des sanitaires		6 €/ mousseur	Oui		- 6 mois
Maison État Ancenis	1 rue du docteur Bousseau / 44 150 Ancenis	Mettre en œuvre des lampes plus économes / (Led au niveau des bureaux du sous-préfet, des archives, de la cabine d’ascenseur)	3	40 à 80 € / unité (Hors mise en œuvre)	Oui	Oui	6 mois à 1 an
		Installer des commandes automatiques / - détecteur de présence dans la cabine d’ascenseur	33	60 à 100 € / unité (Hors mise en œuvre)	Oui	Oui	Rapide selon fréquentation
		Installer des cellules photoélectriques (couplées aux détecteurs de présence actuels) / - dans les couloirs : permet un allumage seulement si l’usager est détecté et si le seuil de luminosté insuffisant	34
		Remplacer les têtes des robinets thermostatiques manquants / cassés	44	100 €/ robinet	Oui	Oui	7 à 10 ans
		Installer des protections solaires extérieures / Pose de films sur les vitres des bureaux situés plein sud	55	70 à 100 €/ m²	Oui		5 ans
		Programmer une réduction de la ventilation en période d’inoccupation	25	80 à 150 € (Hors mise en œuvre)	Oui	Oui	2 à 3 ans
		Rehausser la température de consigne de la salle serveur informatique / Passer de 21 à 22°c	31	0
CDPC Bouguenais	Route de Bouaye / 44 340 Bouguenais	Mettre en œuvre des lampes plus économes / (remplacer les T8, T5 par des Led)	3	40 à 80 € / unité (Hors mise en œuvre)	Oui	Oui	6 mois à 1 an
		Installer des commandes automatiques / (régulation de l’éclairage par horloge et gradation)	33	60 à 100 € / unité (Hors mise en œuvre)	Oui	Oui	Rapide selon fréquentation
		Isoler les réseaux ECS	38		Oui	Oui	2 à 3 ans
		Programmer une réduction de la ventilation en période d’inoccupation	25	80 à 150 € (Hors mise en œuvre)	Oui	Oui	2 à 3 ans
SGAR	8 rue de Chateaubriand / 44000 Nantes	Mettre en œuvre des lampes plus économes / (remplacer les T8, T5 par des led, idem dans la cabine d’ascenseur)	3	40 à 80 € / unité (Hors mise en œuvre)	Oui	Oui	6 mois à 1 an
		Installer des commandes automatiques / - détecteur de présence dans les sanitaires, l’ascenseur ? / - minuteries dans les circulations	33	60 à 100 € / unité (Hors mise en œuvre)	Oui	Oui
DRAC	1 rue Stanislas Baudry / 44000 NANTES	Désembouer les réseaux de chauffage	7	1 200 € à 4 800 €	Oui	Oui	1 à 7 ans
		Installer des robinets thermostatiques	44	80 à 100 € / robinet	Oui	Oui	7 à 10 ans
		Installer des protections solaires extérieures	55	7500 € (BV 2010)	Oui	Oui	5 ans
		Installer des robinets mitigeurs avec mousseurs à économie d’eau dans les sanitaires		50 € / unité	Oui	Oui	6 mois à 1 an
		Mettre en œuvre des lampes plus économes / (BAES basse tension	3	40 à 80 € / unité (Hors mise en œuvre)	Oui	Oui	6 mois à 1 an
Sous-Préfecture de St Nazaire	1 rue Vincent Auriol / 44600 SAINT-NAZAIRE	Désembouer les réseaux de chauffage	7	1 200 € à 4 800 €	Oui	Oui	1 à 7 ans
		Installer des mousseurs à économie d’eau sur les robinets des sanitaires		6 €/ mousseur	Oui	Non	- 6 mois
Préfecture de Nantes – Cité Administrative	6 quai Ceineray / 44000 NANTES	Programmer une réduction de la ventilation en période d’inoccupation	25	80 à 150 € (Hors mise en œuvre)	Oui	Oui	2 à 3 ans
		Installer des robinets thermostatiques	44	80 à 100 € / robinet	Oui	Oui	7 à 10 ans
		Mettre en œuvre des lampes plus économes / (BAES basse tension	3	40 à 80 € / unité (Hors mise en œuvre)	Oui	Oui	6 mois à 1 an
Préfecture de Nantes – Hôtel	6 quai Ceineray / 44000 NANTES	Programmer une réduction de la ventilation en période d’inoccupation	25	80 à 150 € (Hors mise en œuvre)	Oui	Oui	2 à 3 ans
		Mettre en œuvre des lampes plus économes / (Led au niveau des ascenseurs, du parking,…	3	40 à 80 € / unité (Hors mise en œuvre)	Oui	Oui	6 mois à 1 an
		Installer des commandes automatiques / (détecteurs de présence dans les cabines d’ascenseurs, escaliers, couloirs)	33	60 à 100 € / unité (Hors mise en œuvre)	Oui	Oui	Rapide selon fréquentation
Préfecture de Nantes – Annexe Roi Albert	5 rue du Roi Albert / 44000 NANTES	Mettre en œuvre des lampes plus économes / (Led au niveau des ascenseurs, du parking,…	3	40 à 80 € / unité (Hors mise en œuvre)	Oui	Oui	6 mois à 1 an
		Installer des commandes automatiques / (détecteurs de présence dans les cabines d’ascenseurs, escaliers, couloirs)	33	60 à 100 € / unité (Hors mise en œuvre)	Oui	Oui	Rapide selon fréquentation
		Programmer une réduction de la ventilation en période d’inoccupation	25	80 à 150 € (Hors mise en œuvre)	Oui	Oui	2 à 3 ans
		Installer des robinets mitigeurs avec mousseurs à économie d’eau dans les sanitaires		50 € / unité	Oui	Oui	6 mois à 1 an