## Notice
FICHE PROJET ENERGIE

Sommaire
La fiche comprend 3 parties :
1. GRILLE DE VISITE
	1.1. Ensemble du bâtiment
	1.2. Bureaux
	1.3. Locaux à usage intermittent
	1.4. Locaux techniques
2. ACTIONS IDENTIFIÉES
3. PROJET
	2.1. Travaux et études déjà réalisées
	2.2. Travaux et études à programmer

Mode opératoire
Pour définir des actions d’amélioration de la performance énergétique à coûts maîtrisés, plusieurs étapes sont nécessaires :
ETAPE 1	Préparation de la visite : identifier les personnes connaissant le bâtiment et récupérer les documents techniques
ETAPE 2	Visite sur site : premier temps d’échange en salle pour remplir une grille de visite, puis visite des locaux en particulier les espaces techniques, / Ainsi qu’un panel représentatif de bureaux et espaces communs
ETAPE 3	Choix des actions de performance énergétique (travaux ou études)
ETAPE 4	Mise en œuvre des actions
Cette fiche projet Energie fournit les outils méthodologiques permettant de répondre à ces objectifs.

Utilisation des onglets
	1. Grille de visite
Cette grille de visite est à la disposition des services pour relever la situation actuelle et les postes sur lesquels des gains sont envisageables. / Les observations relevées dans la grille de visite permettent de définir une liste d'actions à faible investissement pouvant être appliquées au bâtiment / Sur différents postes (chauffage, éclairage, consommation électrique d'ascenseurs, .…). / Pour chaque action choisie une fiche explicative existe et apporte des informations sur la mise en œuvre de l'action, des exemples de coûts et de retour sur investissement.
La grille se complète sur un unique onglet comportant les éléments suivants :
	-Ensemble du bâtiment : informations générales sur le système constructif et les équipements de chauffage, production d'eau chaude sanitaire, ventilation, éclairage
	-Bureaux : informations sur l'éclairage des bureaux sont affinées
	-Locaux à usages intermittents (sanitaires, espaces de circulation, salles de réunion, garages/parkings, locaux d'archives, …) : / Les informations générales sont complétées pour différentes catégories (éclairage, chauffage, ventilation, …)
	-Locaux techniques : des informations plus techniques concernant le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et la ventilation sont recueillies.

- Une première colonne recense les questions et points de vérifications
- Les deux colonnes suivantes permettent de saisir les réponses et descriptifs
- La dernière colonne renvoie aux fiches actions qui peuvent être envisagées en fonction des réponses aux questions
A droite de chaque référence à une fiche se trouve une case à cocher intitulée « Action pertinente ». Celle-ci permet de renseigner l’onglet « actions_identifiees » qui constitue une courte synthèse des pistes d’intervention identifiées.
Code couleur utilisé dans tous les onglets :
	Enveloppe
	Chauffage
	ECS
	Ventilation
	Éclairage

	2. Actions identifiées
Cet onglet rassemble par thématique l’ensemble des actions pertinentes identifiées dans l’onglet « grille de visite » au moyen des cases à cocher.

	3. Projet
Cette partie permet de recenser l’ensemble des travaux ou études déjà réalisées ou en cours, puis de définir un projet de travaux et d’études en s’appuyant sur / Les audits Energie / Gros entretien existants et sur les actions à faible investissement issues du recueil du Cerema.

## Outil Visite Energie
FICHE PROJET ENERGIE

Sommaire
La fiche comprend 3 parties :
1. GRILLE DE VISITE
	1.1. Ensemble du bâtiment
	1.2. Bureaux
	1.3. Locaux à usage intermittent
	1.4. Locaux techniques
2. ACTIONS IDENTIFIÉES
3. PROJET
	2.1. Travaux et études déjà réalisées
	2.2. Travaux et études à programmer

Mode opératoire
Pour définir des actions d’amélioration de la performance énergétique à coûts maîtrisés, plusieurs étapes sont nécessaires :
ETAPE 1	Préparation de la visite : identifier les personnes connaissant le bâtiment et récupérer les documents techniques
ETAPE 2	Visite sur site : premier temps d’échange en salle pour remplir une grille de visite, puis visite des locaux en particulier les espaces techniques, / Ainsi qu’un panel représentatif de bureaux et espaces communs
ETAPE 3	Choix des actions de performance énergétique (travaux ou études)
ETAPE 4	Mise en œuvre des actions
Cette fiche projet Energie fournit les outils méthodologiques permettant de répondre à ces objectifs.

Utilisation des onglets
	1. Grille de visite
Cette grille de visite est à la disposition des services pour relever la situation actuelle et les postes sur lesquels des gains sont envisageables. / Les observations relevées dans la grille de visite permettent de définir une liste d'actions à faible investissement pouvant être appliquées au bâtiment / Sur différents postes (chauffage, éclairage, consommation électrique d'ascenseurs, .…). / Pour chaque action choisie une fiche explicative existe et apporte des informations sur la mise en œuvre de l'action, des exemples de coûts et de retour sur investissement.
La grille se complète sur un unique onglet comportant les éléments suivants :
	-Ensemble du bâtiment : informations générales sur le système constructif et les équipements de chauffage, production d'eau chaude sanitaire, ventilation, éclairage
	-Bureaux : informations sur l'éclairage des bureaux sont affinées
	-Locaux à usages intermittents (sanitaires, espaces de circulation, salles de réunion, garages/parkings, locaux d'archives, …) : / Les informations générales sont complétées pour différentes catégories (éclairage, chauffage, ventilation, …)
	-Locaux techniques : des informations plus techniques concernant le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et la ventilation sont recueillies.

- Une première colonne recense les questions et points de vérifications
- Les deux colonnes suivantes permettent de saisir les réponses et descriptifs
- La dernière colonne renvoie aux fiches actions qui peuvent être envisagées en fonction des réponses aux questions
A droite de chaque référence à une fiche se trouve une case à cocher intitulée « Action pertinente ». Celle-ci permet de renseigner l’onglet « actions_identifiees » qui constitue une courte synthèse des pistes d’intervention identifiées.
Code couleur utilisé dans tous les onglets :
	Enveloppe
	Chauffage
	ECS
	Ventilation
	Éclairage

	2. Actions identifiées
Cet onglet rassemble par thématique l’ensemble des actions pertinentes identifiées dans l’onglet « grille de visite » au moyen des cas à cocher.

	3. Projet
Cette partie permet de recenser l’ensemble des travaux ou études déjà réalisées ou en cours, puis de définir un projet de travaux et d’études en s’appuyant sur / Les audits Energie / Gros entretien existants et sur les actions à faible investissement issues du recueil du Cerema.

GRILLE DE VISITE – ensemble du bâtiment

Identification du bâtiment
Informations générales
1.1	Nom du bâtiment
1.2	Code CHORUS bâtiment
1.3	Adresse
1.4	Surface (SdP idéalement sinon SUB, ou autre à préciser quoiqu'il en soit)
1.5	Segmentation SDIR
1.6	Si actif intermédiaire, devenir du site
1.7	Audit Énergie
1.8	Année ou période estimée de construction

Consommations d’énergie

	Quelles énergies sont utilisées (électricité, gaz, réseau de chaleur, fioul...) ?	Consommation annuelle	Usages	Commentaire / (sous-comptage, pas de comptage, etc)
	Electricité	18 MWh
	Gaz	20 MWh

Informations générales sur le bâti
Question		Réponse	Descriptif	Pistes d’actions
Usage
2.1.1	Quels sont les horaires d'ouverture du bâtiment ?		Préciser :
2.1.2	Le bâtiment dispose-t-il :
2.1.3	Y a t-il une problématique d’usage ? Inconfort thermique notoire, syndrome de bâtiment malsain, etc.
Chauffage
2.2.1	Quel est le mode de chauffage ?		Ancienneté et puissance : / Puissance supérieure à 290 kW ?
2.2.2	Quels sont les types d'émetteurs présents?
2.2.3	Les radiateurs à eau chaude sont-ils tous équipés de robinets thermostatiques? / Le cas échéant préciser les espaces où il n'y a pas de robinets thermostatiques.		Espaces sans robinets thermostatiques:	CH 03.e
2.2.4	La régulation du chauffage se fait-elle à l’échelle du bâtiment ? Si oui, comment est-ce régulé (y compris dans les zones d'occupation intermittentes : couloirs, sanitaires, escaliers, salle de réunion ...) ?		Préciser :	CH 03.b
2.2.5	Y-a-t-il une régulation individuelle/terminale ?		Si régulation partielle, préciser quels locaux sont équipés :
2.2.6	En cas de présence d'un réseau d’eau chaude, le réseau hors espace chauffé est-il calorifugé?		Le réseau est-il accessible pour l’isolation (Réseau visible et accessible par une trappe ou autre pour pouvoir être isolé) :	CH 02.a
Enveloppe
2.3.1	Le bâtiment présente-il des particularités dans son mode constructif (préfa, pierre, …) ? / Préciser l’année de construction
2.3.2	Isolation des murs ?		Épaisseur (cm) : / Ancienneté : / Type d’isolant (laine minérale, PSE, …) :	ENV 01.c
2.3.3	Type de vitrage ?		Ancienneté : / Type de menuiserie (PVC, bois, alu) : / Etanchéité de la menuiserie :
2.3.4	Type de toiture ?
2.3.5	Isolation de la toiture ?		Épaisseur (cm) : / Ancienneté : / Type d’isolant (laine minérale, PSE, …) :	ENV 01.b / Ou 01.c
2.3.6	Type de planchers bas ?
2.3.7	Isolation du plancher bas ?		Épaisseur (cm) : / Ancienneté : / Type d’isolant (laine minérale, PSE, …) :	ENV 01.d
Éclairage
2.4.1	L’éclairage général du bâtiment est-il équipé d’une horloge/ programmation permettant une extinction généralisée ou par zone? / Si oui : comment est assuré le découpage? Et quels sont les horaires de fonctionnement possibles? / Sinon, le zonage de l’éclairage permettrait-il une coupure par zone d’un même usage ?			ECL 01.d
2.4.2	L’éclairage est-il d’ancienne ou nouvelle génération ? Une horloge ou programmation ou autre principe de gestion de l’allumage sont-ils en place ?		Ne pas oublier les éclairages extérieurs. / Préciser éventuellement la localisation des différents types d’éclairage :	ECL 03 / ECL 02.a
2.4.3	Les BAES sont-ils d'ancienne ou nouvelle génération ?			EQU IMM 01.a
Ventilation
2.5.1	Si le bâtiment est situé dans un secteur dont le potentiel radon est classé dans la catégorie 3 : des mesures du radon ont-elles été faites ? Si oui, les mesures dépassent-elles les seuils réglementaires ?
2.5.2	Comment est ventilé le bâtiment ? / Préciser dans le cas où plusieurs systèmes sont installés
2.5.3	Si VMC, est-elle équipée d’une horloge ? / Si oui préciser les horaires de fonctionnement et si en dehors de horaires de présence le débit est réduit ou totalement annulé		Horaires de fonctionnement :	VENT 02.a ou 02.b
2.5.4	L' Entretien des systèmes double flux ou CTA est-il régulier? (changement des filtres, nettoyage des caissons, entretien des courroies et des poulies) / Les gaines de ventilation ont-elles fait l’objet d’un entretien ? (nettoyage une fois tous les 10 ans environ)			VENT 01.c / VENT 01.a
Confort d’été – Rafraîchissement
2.6.1	Mode de rafraîchissement		Si système de climatisation, la puissance est-elle supérieure à 290 kW ?	CFE 01.f
2.6.2	Présence d'équipements limitant la surchauffe du bâtiment			CFE 01.a
2.6.3	Possibilité d'augmenter le débit de ventilation la nuit?			CFE 01.c
2.6.4	Possibilité d'ouvrir les fenêtres la nuit (risque d’intrusion, risque climatique,...)?			CFE 01.b
2.6.5	Végétalisation possible autour du bâti?			CFE 01.d / CFE 01.e
2.6.6	Locaux climatisés sous rampants ? / Locaux climatisés sous toits terrasses non isolés ?			ENV 01.b Ou ENV 01.c
Eau chaude sanitaire
2.7.1	Ya-t-il une activité qui présente une forte consommation d'ECS ? (nombre de douches quotidiennes, nombre de repas/jour?)		Préciser :
2.7.2	Y a-t-il un système de production d'eau chaude sanitaire?
Energies renouvelables
2.8.1	Présence de toitures terrasses pour panneaux solaires disponibles sans masque, en bon état et bien exposées
2.8.2	Présence de réseaux de chaleur à proximité
2.8.3	Possibilité d’approvisionnement en circuit court en cas de chauffage par biomasse ?
2.8.4	De la place est-elle disponible pour le stockage de combustible biomasse ?
2.8.5	Espace disponible pour la mise en place d’une géothermie surfacique ?

GRILLE DE VISITE – bureaux

Bureaux
Question		Réponse	Descriptif	Pistes d’actions
Divers
	De quel type sont les bureaux?
Éclairage
2.4.B	Comment sont éclairés principalement les bureaux ?
	Quel est le mode d’allumage et d’extinction de l’éclairage ?			ECL 01.a 01.b et 01.c
	Y a-t-il de nombreux éclairages d’ancienne génération?			ECL 03
	Y a t il un inconfort lié à l'éclairage? Lequel ?
Ventilation
2.5.B	Y-a-t-il des entrées d'air (cas VMC simple flux) ?
	Comment sont ventilés les bureaux?
	Existe-il une régulation sur le débit de ventilation?		Préciser :	VENT 02.d ou 02.c

GRILLE DE VISITE – locaux à usage intermittent

Sanitaires
Question		Réponse	Descriptif	Pistes d’actions
Éclairage
2.4.S	Quel est le mode d’allumage et d’extinction de l’éclairage ?			ECL 01.a 01.b et 01.c
	Y a-t-il de nombreux éclairages d’ancienne génération?			ECL 03
Ventilation
2.5.S	Les sanitaires disposent-ils d'un système de VMC distinct du système général (VMC simple flux)?
	Existe-il une régulation sur le débit de ventilation?		Préciser :	VENT 02.d ou 02.c
Eau chaude sanitaire
2.7.S	Y a-t-il un dispositif de réduction de consommation d’eau chaude ?		Préciser :	ECS 01.d

Circulations et Escaliers
Éclairage
2.4.C	Quel est le mode d’allumage et d’extinction de l’éclairage ?			ECL 01.a 01.b et 01.c
	Y a-t-il de nombreux éclairages d’ancienne génération?			ECL 03

Salle des réunions
Éclairage
2.4.R	Quel est le mode d’allumage et d’extinction de l’éclairage ?			ECL 01.a 01.b et 01.c
	Y a-t-il de nombreux éclairages d’ancienne génération?			ECL 03
	Y a-t-il un accès à la lumière naturelle direct ou indirect ?
Ventilation
2.5.R	Y-a-t-il des entrées d'air (cas VMC simple flux) ?
	Les salles de réunion disposent-elles d'un système de VMC distinct du système général ?
	Existe-il une régulation sur le débit de ventilation?		Préciser :	VENT 02.d ou 02.c

Garages/parkings couverts

2.4.P	Quel est le mode d’allumage et d’extinction de l’éclairage ?			ECL 01.a 01.b et 01.c
	Y a-t-il de nombreux éclairages d’ancienne génération?			ECL 03
Ventilation
2.5.P	Les garages disposent-ils d'un système de VMC distinct du système général ?
	Existe-il une régulation sur le débit de ventilation?		Préciser :	VENT 02.d ou 02.c

Locaux d’archives
Éclairage
2.4.A	Quel est le mode d’allumage et d’extinction de l’éclairage ?			ECL 01.a 01.b et 01.c
	Y a-t-il de nombreux éclairages d’ancienne génération?			ECL 03
Ventilation
2.5.A	Les locaux d'archives disposent-ils d'un système de VMC distinct du système général ?
	Existe-il une régulation sur le débit de ventilation?		Préciser :	VENT 02.d ou 02.c

Autres locaux à usage intermittent : préciser :
Éclairage
2.4.I	Quel est le mode d’allumage et d’extinction de l’éclairage ?			ECL 01.a 01.b et 01.c
	Y a-t-il de nombreux éclairages d’ancienne génération?			ECL 03
	Y a-t-il un accès à la lumière naturelle direct ou indirect ?
Ventilation
2.5.I	Les locaux disposent-ils d'un système de VMC distinct du système général ?
	Existe-il une régulation sur le débit de ventilation?		Préciser :	VENT 02.d ou 02.c

GRILLE DE VISITE – locaux techniques

Chaufferie
Question		Réponse	Descriptif	Pistes d’actions
Chauffage
2.2.T	Type(s) de générateur(s) ?		Préciser (type pour les PAC, nombre, puissance, autre, …)
	Si plusieurs générateurs, fonctionnent-ils en cascade ?		Sinon préciser :	CH 01.b
	Comment est régulée l'installation de chauffage?		Préciser (en particulier emplacement des sondes)	CH 03.b (chaudière) / Ou CH03.c (chauffage électrique)
	Y a-t-il une programmation temporelle? / Si oui quels horaires ? / Quelles températures ? : mode réduit nocturne, Week-end / Y a-t-il de l’inconfort le matin ou le lundi ?		Préciser les horaires si programmation (semaine et week-end)	CH 03.d
	Le générateur est-il ancien?		Préciser ancienneté	CH 01
	Isolation du générateur ?			CH 01.a
	Le cas échéant, ancienneté du brûleur (supérieur à 12 ans?)		Préciser :	CH 01.e
	Type de circulateur en place		Préciser (vitesse pour les circulateurs à débits fixes)	CH 02.b / Ou CH02.c
	Les vannes et autres organes sont-ils isolés ?			CH 02.a
	Les conduites sont-elles isolées?			CH 02.a
	Les réseaux hors espace chauffé sont-ils accessibles ?
	Date du dernier équilibrage/ désembouage (pour système à eau chaude ancien)		Préciser date :	CH 02.d
Refroidissement
2.6	Présence de système de refroidissement ?		Préciser les locaux concernés : / Préciser au besoin le mode de production de froid (réseau urbain de froid, PAC…)
	Ancienneté du générateur ?		Préciser ancienneté :
	Les conduites du réseau de refroidissement sont-elles isolées?			CH02.a
	Comment est régulée l’installation de rafraîchissement ?		Préciser ici si existence d’une GTB / GTC : / Préciser type de régulation terminale :	Ch.03.f
	Y a-t-il une programmation temporelle? Si oui quels horaires ? / Quelles températures ? / Mode arrêt en inoccupation ?		Préciser :	CH03
ECS
2.7	Le ballon de stockage de l’eau chaude sanitaire est-il isolé?			ECS 01.b
	Quelle est la température de stockage?		Préciser température de stockage :	ECS 01.e

Ascenseurs
Eclairage
2.4.ASC	L'éclairage de l’ascenseur est-il permanent? / Y a-t-il des éclairages d’ancienne génération? / Y a-t-il un système de veille ?			EQU IMM 01.b
Enveloppe
2.3.ASC	Les parois du pied et du sommet de la cage d'ascenseur (ou du local des machines si existant) sont-elles isolées?			ENV 01

Local de traitement de l’air
Ventilation
2.5.CTA	L' Entretien des systèmes double flux ou CTA est-il régulier? / changement des filtres, / nettoyage des caissons et du réseau, / entretien des courroies et des poulies		Préciser :	VENT 01.c
	Les gaines sont-elles isolées ?			VENT 01.b

Equipement mobilier
2.9	Quelles sont les modalités de rafraîchissement des salles serveur ? / Quelle température de consigne dans les salles serveurs?		Préciser la température :	VENT 01.d / CH03.f
	Mise en veille des imprimantes ?			EQU MOB 01.a ou 01.b
	Les ordinateurs et autres équipements mobiliers pouvant être arrêtés ont-ils été paramétrés/équipés pour une extinction le soir ?			EQU MOB 01.c

## actions_identifiees
Liste des actions pertinentes relevées (case « action pertinente » cochée)
Les actions listées dans les différentes catégories ci-dessous correspondent aux pistes d’améliorations identifiées dans l’onglet « Outil Visite énergie ».
Actions générales
Chauffage – ACTION 03.e	Installation de robinets thermostatiques
Chauffage – ACTION 03.b	Mise en place d’un système de régulation pour le chauffage central
Chauffage – ACTION 02.a	Isolation des conduites de chauffage
Enveloppe – ACTION 01.c	Isolation de la toiture / murs en cas de réfection
Enveloppe – ACTION 01.b ou 01.c	Isolation des combles perdus ou des toitures
Enveloppe – ACTION 01.d	Isolation du plancher bas en sous-face
Eclairage général – ACTION 01.d	Mise en place d’une horloge
Eclairage extérieur – ACTION 3	Amélioration des luminaires/lampes
Eclairage extérieur – ACTION 02.a	Mise en place d’une horloge
Equipements immobiliers – ACTION 01.a	Remplacement des BAES
Ventilation - ACTION 02.a ou 02.b	Modulation des débits du système général ou arrêt des ventilateurs hors période d’occupation
Ventilation – ACTION 01.c	Entretien des équipements de ventilation
Ventilation – ACTION 01.a	Entretien des circuits d’air
Confort d’été – ACTION 01.a	Mise en place de dispositifs de protection solaire
Confort d’été – ACTION 01.b	Rafraîchissement par ventilation nocturne (via augmentation des débits de ventilation mécanique)
Confort d’été – ACTION 01.b	Rafraîchissement par ventilation nocturne (via ouvertures)
Confort d’été – ACTION 01.c	Végétalisation des abords du bâtiment
Enveloppe – ACTION 01.b ou 01.c	Isolation des combles perdus ou des toitures au dessus de locaux climatisés
Bureaux
Eclairage – ACTION 01.a 01.b 01.c	Mise en place de minuteries / détecteur de présence / détecteur de luminosité
Eclairage – ACTION 3	Amélioration des luminaires/lampes
Ventilation – ACTION 02.c ou 02.d	Asservissement du fonctionnement des systèmes de ventilation à l’occupation (détection de présence ou sonde CO2)
Sanitaires
Eclairage – ACTION 01.a 01.b 01.c	Mise en place de minuteries / détecteur de présence / détecteur de luminosité
Eclairage – ACTION 3	Amélioration des luminaires/lampes
Ventilation – ACTION 02.c ou 02.d	Asservissement du fonctionnement des systèmes de ventilation à l’occupation (détection de présence ou sonde CO2)
Eau chaude sanitaire – ACTION 01.d	Limiter les consommations d’ECS au point de puisage
Circulations et escaliers
Eclairage – ACTION 01.a 01.b 01.c	Mise en place de minuteries / détecteur de présence / détecteur de luminosité
Eclairage – ACTION 3	Amélioration des luminaires/lampes
Salles de réunion
Eclairage – ACTION 01.a 01.b 01.c	Mise en place de minuteries / détecteur de présence / détecteur de luminosité
Eclairage – ACTION 3	Amélioration des luminaires/lampes
Ventilation – ACTION 02.c ou 02.d	Asservissement du fonctionnement des systèmes de ventilation à l’occupation (détection de présence ou sonde CO2)
Garages – parkings couverts
Eclairage – ACTION 01.a 01.b 01.c	Mise en place de minuteries / détecteur de présence / détecteur de luminosité
Eclairage – ACTION 3	Amélioration des luminaires/lampes
Ventilation – ACTION 02.c ou 02.d	Asservissement du fonctionnement des systèmes de ventilation à l’occupation (détection de présence ou sonde CO2)
Locaux d’archives
Eclairage – ACTION 01.a 01.b 01.c	Mise en place de minuteries / détecteur de présence / détecteur de luminosité
Eclairage – ACTION 3	Amélioration des luminaires/lampes
Ventilation – ACTION 02.c ou 02.d	Asservissement du fonctionnement des systèmes de ventilation à l’occupation (détection de présence ou sonde CO2)
Locaux à usage intermittent
Eclairage – ACTION 01.a 01.b 01.c	Mise en place de minuteries / détecteur de présence / détecteur de luminosité
Eclairage – ACTION 3	Amélioration des luminaires/lampes
Ventilation – ACTION 02.c ou 02.d	Asservissement du fonctionnement des systèmes de ventilation à l’occupation (détection de présence ou sonde CO2)
Locaux techniques
Chauffage – ACTION 01.b	Régulation du fonctionnement des chaudières
Chauffage – ACTION 03.b	Mise en place d’un système de régulation pour le chauffage central
Chauffage – ACTION 03.c	Mise en place d’un système de régulation pour une installation électrique
Chauffage – ACTION 03.d	Mise en place d’un réduit pour les périodes d’inoccupation
Chauffage – ACTION 01	Renouvellement du générateur
Chauffage – ACTION 01.a	Isolation de la jaquette de la chaudière
Chauffage – ACTION 01.e	Changement des brûleurs
Chauffage – ACTION 02.b ou 02.c	Modification de la vitesse du circulateur ou remplacement des circulateurs
Chauffage – ACTION 02.a	Isolation des vannes (chauffage)
Chauffage – ACTION 02.a	Isolation des conduites de chauffage
Chauffage – ACTION 02.d	Désembouage du réseau d’eau chaude
Chauffage – ACTION 02.a	Isolation des conduites de refroidissement
Chauffage – ACTION 03.b	Mise en place d’un système de régulation pour système de refroidissement
Chauffage – ACTION 03.d	Mise en place d’une programmation pour coupure et mise en route du système de refroidissement
Eau chaude sanitaire – ACTION 01.b	Isolation des ballons de stockage
Eau chaude sanitaire – ACTION 01.e	Limiter la température de chauffage de l’eau chaude sanitaire
Equipements immobiliers – ACTION 01.b	Optimisation de l’éclairage de l’ascenseur
Enveloppe – ACTION 01.a	Isolation d’une partie de la cage d’ascenseur
Ventilation – ACTION 01.c	Entretien des équipements de ventilation
Ventilation – ACTION 01.d	Isolation des gaines de ventilation
Ventilation – ACTION 01.b	Améliorer le système de rafraîchissement des serveurs
Chauffage – ACTION 03.f	Adapter la température de consigne de la climatisation du local serveur
Equipements mobiliers – ACTION 01.a ou 01.b	Paramétrage du fonctionnement de l’imprimante / Arrêter les imprimantes pendant les heures d’inoccupation
Equipements mobiliers – ACTION 01.c	Paramétrage des veilles /extinctions automatiques des ordinateurs

Autres actions (hors faible investissement)
Chaudière fioul à remplacer par un système non fioul
Système de production de chaleur supérieur à 290 kW : obligation de mise en œuvre d'un système d'automatisation et de contrôle au plus tard le 1er janvier 2025
Système de production de froid supérieur à 290 kW : obligation de mise en œuvre d'un système d'automatisation et de contrôle au plus tard le 1er janvier 2025

## Projet
PROJET

1. TRAVAUX ET ETUDES DEJA REALISES / Renseigner dans ce tableau toutes les actions déjà menées sur ce bâtiment, les travaux des audits gros entretien énergie déjà réalisés. Pour information, les travaux préconisés par les audits sont rassemblées dans l’onglet précédent (actions_identifiees)

	Nature des travaux ou de l’étude	Type d’actions / [GROS ENTRETIEN / ENERGIE]	Année de réalisation	Commentaires	Commentaires
Chauffage

Enveloppe

Éclairage

Ventilation

Autres

2. TRAVAUX ET ETUDES A ENVISAGER / Renseigner dans ce tableau toutes les actions restants à mener en utilisant : / - les travaux préconisés dans les audits / - les travaux relevant de nouvelles obligations réglementaires (retrait des chaudières fioul, radon, décret BACS…) / - les actions à faibles investissement envisageables.

	Nature des travaux ou de l’étude : / [Travaux issus des audits ou du recueil des actions à faibles investissement]	Type d’actions / [GROS ENTRETIEN / ENERGIE]	BOP	Coûts estimés	Niveau de priorité : à réaliser d’ici 5 ans, 10 ans, 20 ans ?	Commentaires
Chauffage

Enveloppe

Éclairage

Ventilation

Autres (usage, EnR, retrait de chaudières fioul, radon, BACS…)

Vous pouvez inscrire dans le tableau ci-dessous les informations des audits Energie / Gros entretien
Date de l’audit :
	Action de l’audit	Ouvrage	Type d’actions	Coûts ( TTC)	Priorité définie dans l’audit	Gain énergétique attendu / (énergie finale)	Temps de retour sur investissement
Chauffage
	Mise en place d’une chaudière à condensation		GROS ENTRETIEN	1 500 €	2020	6 000 kWh	5 an(s)
	abaissement de la température de consigne a 19°C apres travaux D'isolation.		ENERGIE	0 €	2020	6 000 kWh	0 an(s)
	"Mise en place de deux départs afin de mettre les 1er et 2eme étages en température réduite la nuit. 19°C au RDC jours et nuits, 19°C/16°C étages de 7 à 18h, WE Compris."		ENERGIE	6 000 €	2020	7 000 kWh	18 an(s)
Enveloppe
	Isolation intérieure des murs avec 10 cm de laine de roche avec plaques de plâtre (avec encombrement)	Murs extérieurs 1962	ENERGIE	57 400 €	2020	23 901 kWh	26 an(s)
	Isolation plancher bas donnant sur vide sanitaire par projection de 15 cm de flocage	Planchers bas	ENERGIE	5 850 €	2020	1 684 kWh	31 an(s)
	Remplacement en même temps que la pose de l'isolation des menuiseries actuelles par menuiserie ALU RPE GARON PE 4/16/4	Menuiseries	GROS ENTRETIEN	108 971 €	2020	12 239 kWh	42 an(s)
Éclairage
	Mise en place de trois ampoules fluocompactes en remplacement des deux spots halogènes 200W		ENERGIE	30 €	2020	2 938 kWh	0 an(s)
	Remplacement des tubes T8 ferromagnatiques par des T5 à ballasts electroniques		ENERGIE	7 140 €	2020	8 088 kWh	18 an(s)
	Remplacement des ampoules incandescences et halogènes parampoules fluocompactes		ENERGIE	340 €	2020	4 902 kWh	2 an(s)
	mise en place de commandes automatiques dans circulations et Escaliers		ENERGIE	1 200 €	2020	9 546 kWh	4 an(s)
	Lampes de bureaux avec ampoules fluocompactes dans le / but de réduire le niveau d'éclairement global de la pièce et d'utiliser un éclairement ponctuel pour le plan de travail.		ENERGIE	2 700 €	2020	7 740 kWh	9 an(s)
Ventilation
	Suppression des 3 VMC et mise en place d'une VMC DF		ENERGIE	34 000 €	2020	16 000 kWh	24 an(s)
Usage
	Sensibilisation du personnel pour arrêter le matériel de bureautique notamment en fin de journée et lors des pauses dejeuner. (possibilité de mettre en place des logiciels gratuits "horloge", allumer imprimante que pour les utiliser)		ENERGIE	0 €		21 930 kWh