## prog2020
		budget national gains rapides			isolation et conversion EnR	hors prog2020 bop723
	Actions énergie demandées en programmation 2020 sur le BOP723, ou préconisées
dépt	Bâtiment	adresse	ville	travaux	prix	commentaires
44	CDFP de Chateaubriand	2 avenue de la Citoyenneté	Chateaubriand	demande de changement de pompe de circulation (car pb de chauffage en bout de circuit Nord-Est), selon le diag de l'antenne immo / Validatio npour 2 pompes de circulation pour les circuit NE et NO	3 500€	Avis favorable pour le changement de pompe du circuit NE, et demande d'étudier le raccordement au réseau de chaleur 70% renouvelable qui passe à côté. / Actuellement : chauffage gaz centralisé, chaudière gaz à condensation de 150 kW
44	CDFP De Gaulle	54 avenue de Gaulle	Saint Nazaire	demande de petits travaux (vanne, tube, rebouchage trou + pose grille, retrait disconnecteur, sonde température intérieure...) en chaufferie selon le diag de l'antenne immo	3 884€	Avis favorable / Système actuel : chaufferie gaz centralisée pour chauffage avec 2 chaudières gaz de 248 kW chacune
				demande de changement de la chaudière	25 000€
44	CDFP Pressensé	1 rue Francis de Pressensé	Saint Nazaire	Non demandé mais préconisé dans le diag de l'antenne immo : désembouage	6 000€	Système actuel : chauffage gaz centralisé pour chauffage avec une chaudière gaz de 290 kW de 1993
				Non demandé mais préconisé dans le diag de l'antenne immo : changement robinets thermostatiques pour 150€/robinet	3 000€
44	DRFIP	quai de versailles	Nantes	remplacement chaudières gaz (sauf si peu de gain car déjà à condensation), circulateurs et isolations peuvent être demandés sur budget national, en attente du devis final	145 000€
72	Caserne Cavaignac	21 boulevard Paixhans	Le Mans	105 robinets thermostatiques et 8 pompes hydrauliques chaufferie pour 12730,74€TTC (dossier GER) peuvent être demandés sur le budget national	12 730,74€	Demande de réno globale pour 837437€TTC avec 290803€ pour fenêtres, 233157€ pour ITE, 12731€ pour robinets thermostatiques et pompes hydrau, 252k€ pour VMC double-flux et 49k€ pour isolation combles / Avis favorable pour : / - le changement des robinets thermostatiques et isolation des combles (61478€) / - étude thermique : 7200€ / - MO : 4300€ (7%)
				isolation des combles peut être demandée sur le budget national	49 000,00€
49	CFP Cholet	rue du planty	Cholet	isolation toiture terrasse 1 (en même temps que l'étanchéité)	20 483,60€	14972,08€HT isolation polyuréthane R5,45	Surcoût de 17k€TTC sur 178k€TTC en isolant biosourcé
				isolation toiture terrasse 2 (en même temps que l'étanchéité)	31 622,98€	23114,78€HT isolation polyuréthane R5,45
49	CFP Saumur	8 rue Saint Louis	Saumur	"Robinets thermostatiques 5000€, évacuation du vase d'expansion 100€, calorifuge 150ml 6000€" selon le rapport de l'antenne immo, peuvent être demandés sur le budget national	11 100€
				Et éventuellement : filtre à boues, pompe de circulation...mais sans chiffrage dans le rapport immo
53	Gendarmerie Mayenne	52 rue Ambroise de Loré	Mayenne	opacification et isolation (en quoi ? e180 R4,6 dans devis) verrière toiture	17 400€
72	Site Paixhans Le Mans	19 boulevard Paixhan	Le Mans	3 store extérieur façade Sud bât A pour diminuer l'inconfort d'été	5 000€
				total prog national possible	313 621€	20 100€	à ajouter selon rapport diag immo
					pas sûr pour les chaudières de la DRFIP