## Feuil1
Surveillance nationale des PFAS dans les rejets atmosphériques des installations classées pour la protection de l'environnement effectuant un traitement thermique de déchets – Sites concernés en région Pays de la Loire et premiers résultats
source : DREAL Pays de la Loire
NB : pour un même établissement, plusieurs points de surveillance peuvent être indiqués – les lignes ne doivent pas être additionnées car cela conduit à des comptages en doublon.
Conformément à la norme XP X43-126 relative au prélèvement et à l'analyse de 49 composés PFAS, pour chaque substance PFAS, le résultat de la mesure est donné sous forme d'une fourchette de concentrations (concentrations minimale et maximale), la concentration réelle étant comprise entre ces 2 concentrations. Plus précisément, la borne inférieure (C min) est obtenue en considérant que les fractions échantillonnées inférieures à la limite de quantification (LQ) sont égales à 0, tandis que la borne supérieure (C max) est obtenue en considérant que les fractions échantillonnées inférieures à la limite de quantification sont égales à la limite de quantification.
Rappel : les données sont issues de la télédéclaration par les exploitants et peuvent comporter des erreurs ponctuelles.
Les résultats de ces campagnes doivent être interprétés avec prudence.
N°AIOT | Région | Raison sociale | Code postal | Commune | Point de surveillance | Date de prélèvement | Durée du prélèvement ≥ 4h ? | Commentaire | Paramètre (code SANDRE) | Remarque d'analyse | LQ de mesure | Résultat / C min | Résultat / C max | Unité
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | Débit-volume |  |  | 50000 |  | Nm3/h sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | V.Prel |  |  | 3.23 |  | Nm3 sec
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | HF |  |  | 0.097 |  | mg/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFBA (5980) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFPeA (5979) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFHxA (5978) | Résultat ≥ LQ de mesure | 0.192 | 0.445 | 0.509 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFHpA (5977) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFOA (5347) | Résultat ≥ LQ de mesure | 0.038 | 0.037 | 0.063 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFNA (6508) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFDA (6509) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFUnA (6510) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFDoA (6507) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFTrDA (6549) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFTeA (6547) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFHxDA (8984) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFODA (8985) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFBS (6025) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFPeS (8738) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFHxS (6830) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFHpS (6542) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFOS (6561) | Résultat < LQ de mesure | 0.038 | 0 | 0.038 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFNS (8739) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFDS (6550) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFDoDS (8741) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFOSA (6548) | Résultat < LQ de mesure | 0.19 | 0 | 0.19 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | N-MeFOSA (7089) | Résultat < LQ de mesure | 0.19 | 0 | 0.19 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | N-EtFOSA (6662) | Résultat < LQ de mesure | 0.19 | 0 | 0.19 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | N-MeFOSE (9210) | Résultat < LQ de mesure | 0.141 | 0 | 0.141 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | N-EtFOSE (9200) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | N-MeFOSAA (7987) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | N-EtFOSAA (7988) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | 4:2 FTSA (7945) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | 6:2 FTSA (7893) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | 8:2 FTSA (7946) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | 10:2 FTSA (9109) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | DONA (8983) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | HFPO-DA (8982) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | 9Cl-PF3ONS (9111) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | 11CL-PF3OU (9110) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | NFDHA (9117) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFEESA (9181) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFMOBA (9182) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFMOPrA (9183) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | PFECHS (9180) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | 8:2 FTUCA (7970) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | 10:2 FTCA (7947) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | 8:2 FTCA (7969) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | 6:2 FTUCA (7968) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | 6:2 FTCA (7967) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | 3:3 FTCA (9170) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | 5:3FTCA (7951) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 1 | 11/06/2025 | OUI |  | 7:3 FTCA (9171) | Résultat < LQ de mesure | 0.192 | 0 | 0.192 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | Débit-volume |  |  | 52000 |  | Nm3/h sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | V.Prel |  |  | 3.02 |  | Nm3 sec
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | HF |  |  | 0.056 |  | mg/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFBA (5980) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFPeA (5979) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFHxA (5978) | Résultat ≥ LQ de mesure | 0.23 | 1.431 | 1.431 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFHpA (5977) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFOA (5347) | Résultat < LQ de mesure | 0.046 | 0 | 0.046 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFNA (6508) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFDA (6509) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFUnA (6510) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFDoA (6507) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFTrDA (6549) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFTeA (6547) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFHxDA (8984) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFODA (8985) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFBS (6025) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFPeS (8738) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFHxS (6830) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFHpS (6542) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFOS (6561) | Résultat < LQ de mesure | 0.046 | 0 | 0.046 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFNS (8739) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFDS (6550) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFDoDS (8741) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFOSA (6548) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | N-MeFOSA (7089) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | N-EtFOSA (6662) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | N-MeFOSE (9210) | Résultat < LQ de mesure | 0.169 | 0 | 0.169 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | N-EtFOSE (9200) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | N-MeFOSAA (7987) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | N-EtFOSAA (7988) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | 4:2 FTSA (7945) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | 6:2 FTSA (7893) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | 8:2 FTSA (7946) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | 10:2 FTSA (9109) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | DONA (8983) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | HFPO-DA (8982) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | 9Cl-PF3ONS (9111) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | 11CL-PF3OU (9110) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | NFDHA (9117) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFEESA (9181) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFMOBA (9182) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFMOPrA (9183) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | PFECHS (9180) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | 8:2 FTUCA (7970) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | 10:2 FTCA (7947) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | 8:2 FTCA (7969) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | 6:2 FTUCA (7968) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | 6:2 FTCA (7967) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | 3:3 FTCA (9170) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | 5:3FTCA (7951) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301453 | PAYL | VALO'LOIRE | 44319 | NANTES | Ligne 2 | 11/06/2025 | NON | Malgré une durée de prélèvement inférieure à 4 h (3h13), le volume de gaz prélevé est supérieur à 3 Nm³ sec, ce qui respecte les exigences de l’OTM 45 | 7:3 FTCA (9171) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | Débit-volume |  |  | 45672 |  | Nm3/h sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | V.Prel |  |  | 3.19 |  | Nm3 sec
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | HF |  |  | 0.23 |  | mg/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFBA (5980) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFPeA (5979) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFHxA (5978) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFHpA (5977) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFOA (5347) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFNA (6508) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFDA (6509) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFUnA (6510) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFDoA (6507) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFTrDA (6549) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFTeA (6547) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFHxDA (8984) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFODA (8985) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFBS (6025) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFPeS (8738) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFHxS (6830) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFHpS (6542) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFOS (6561) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFNS (8739) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFDS (6550) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFDoDS (8741) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFOSA (6548) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | N-MeFOSA (7089) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | N-EtFOSA (6662) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | N-MeFOSE (9210) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | N-EtFOSE (9200) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | N-MeFOSAA (7987) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | N-EtFOSAA (7988) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | 4:2 FTSA (7945) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | 6:2 FTSA (7893) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | 8:2 FTSA (7946) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | 10:2 FTSA (9109) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | DONA (8983) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | HFPO-DA (8982) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | 9Cl-PF3ONS (9111) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | 11CL-PF3OU (9110) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | NFDHA (9117) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFEESA (9181) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFMOBA (9182) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFMOPrA (9183) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | PFECHS (9180) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | 8:2 FTUCA (7970) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | 10:2 FTCA (7947) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | 8:2 FTCA (7969) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | 6:2 FTUCA (7968) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | 6:2 FTCA (7967) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | 3:3 FTCA (9170) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | 5:3FTCA (7951) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0006301560 | PAYL | PIVETEAU BOIS | 85140 | SAINTE-FLORENCE | Chaudière CSR G18 | 04/02/2026 | OUI | Données manquantes qu'on ne peut pas ajouter 1. Br-PFOA ramifié (335-67-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.197 ng/Nm3 sec à 02 réf 2. Br-PFHxS ramifié (355-46-4bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf 3. Br-PFOS ramifié (1763-23-1bis) / Résultat < LQ de mesure / 0.039 ng/Nm3 sec à 02 réf | 7:3 FTCA (9171) | Résultat < LQ de mesure | 0.194 | 0 | 0.194 | ng/Nm3 sec à O2 réf
Note on L7: Limite de quantification de mesure